ООО «Вектор»
Инн 3128046597, КПП 312801001
                                                                  

ОГРН 1043109204434                                                                                      

Юр/адрес: Россия,  Белгородская область
                   

г. Старый Оскол, Юго-Западный промрайон,

площадка Машиностроительная № 38
                   
Тел 8-951-765-33-45
                                  Паспорт
                   На полимер-песчаное изделие (партию изделий) люк ПП тип Т(С150)
Дата выработки_____________ Количество___________ Покупатель_____________

                                            Технические данные*
    Люк полимер-песчаный (ПП) изготовлен из полимер-песчаной композиции методом горячего прессования, ТУ 22.29.29-001-73231581-2017
   -Размеры – наружный d-750 мм, внутренний d-585 мм, высота  110 мм
   -Масса люка – не более 55 кг
   -Номинальная нагрузка – 12 тонн
*лабораторные испытания проведены ИЛ «ПТО», размер может отличаться из-за усадки материала 

   Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет с даты отгрузки.
   Люк ПП тип Т (С150) предназначен для установки на колодцы в зоне зеленых насаждений, пешеходных зонах и участках дорог с движением легкового транспорта , грузовиков общей массой до 12 т, автостоянок
Ген. Директор ООО «Вектор»                                                              Рахматуллин Э.В.   
Дата отгрузки «__» ___________ 20__ г.
