[image: image1.png]



ПАСПОРТ

Люк полимерно-песчаный  

Тип: «Квадрат Л» (Квадратный Легкий)
  ТУ 4859-001-73615784-2008

Грузополучатель:                                            Дата выписки: «      » __________ 2024г.
ИП Окуньков Д.В.

ИНН 463225831383
                                                                             Отпущено, шт.:  
                                                                              Изделие (тип):  люк тип «Квадрат Л» 
                                                          Цвет:  _______
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Норма по ТУ

	1. Механическая прочность
	кН
	30*

	2. Масса общая, справочная
	кг
	22  (+/-5%)

	3. Высота люка с корпусом
	мм
	60

	4. Размер люка с корпусом
	мм
	660*660

	5. Размер крышки
	мм
	580*580

	6. Высота крышки
	мм
	25


*максимально пиковая нагрузка.

! Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.
Поставщик:
                                                                   
(подпись)
                                          Люк полимерный соответствует ТУ 4859-001-73615784-2008
Гарантийный срок эксплуатации –  6 мес. со дня ввода люков в эксплуатацию, но не более 1 года с момента отгрузки продукции с предприятия-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций:

· Запрещается производить ударное воздействие (лом, кувалда и т.п.).
· Монтаж (бетонирование) обечайки производить в собранном виде.
· При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в кольцо, посадочное место, рекомендуется обработать небольшим количеством смазки.
· При открывании люков в зимний период возможно использование горячей воды или хим. реагентов. 
