ООО «Вектор»

# Инн 3128046597, КПП 312801001

ОГРН 1043109204434

Юр/адрес: Россия,  Белгородская область

г. Старый Оскол, Юго-Западный промрайон,

площадка Машиностроительная № 38

Тел.(951) 765-33-45

Паспорт

На полимер-песчаное изделие (партию изделий) люк ПП тип С(В125)

1.Дата выработки___________2.Количество ___________  3.Покупатель_______________

Технические данные*

Люк полимер-песчаный (ПП) изготовлен из полимер-песчаной композиции методом горячего прессования, ТУ 22.29.29-001-73231581-2017

-Размеры – наружный d-750 мм, внутренний d-600 мм, высота >110 мм

-Масса люка – не более 50 кг

-Номинальная нагрузка – 125 кН

*лабораторные испытания проведены ИЛ «ПТО»

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более трех лет с даты отгрузки.

Люк ПП тип С (В125) предназначен для установки на колодцы в зоне зеленых насаждений, пешеходных зонах и участках дорог с движением легкового транспорта , грузовиков общей массой до 7т, автостоянок

Ген. Директор ООО «Вектор»                                                              Рахматуллин Э.В.

Дата отгрузки «___» ___________ 20___ г.