Свидетельство о консервации

Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем фланцевая подвергнута на заводе-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным ГОСТ 5762-63 и МРТУ 2607-6254-64.

Дата консервации «____»________________ 200_____г.

Срок консервации – 2 (для экспорта 32 месяцев)

Консервацию произвел _____________________________

(подпись)

Изделие принял ___________________________________

(подпись)

Начальник ОТК___________________

М.П.

ЗАДВИЖКИ

Чугунные параллельные с невыдвижным

шпинделем фланцевые с ручным управлением или с конической передачей или с электроприводом на Ру10кгс/см²

30ч15бр, 30ч515бр и 30ч915бр

П А С П О Р Т

Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем

Условное обозначение __________________________

Заводской № ______ «___»_______________20 __г.

Общие сведения

По конструкции привода задвижка подразделяется на:

- Параллельную с ручным управлением (условное обозначение 30ч15бр)

- Параллельную с ручной конической передачей (условное обозначение 30ч515бр)

- Параллельную с электроприводом  (условное обозначение 30ч915бр)

Техническая характеристика

Условный проход, мм

Условное давление кгс/см²	10

Температура среды (не более) 0С	120

Вес (не более), кг

30ч15бр

30ч515бр

30ч915бр

Материал уплотнительной

поверхности затвора	Латунь

Электропривод тип ______________________________________

Комплектность поставки

| Наименование | Кол. | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Задвижка 2 Электропривод 3 Фланец 4 Прокладка 5 Инструкция по эксплуатации задвижки 6 Инструкция на электропривод 7 Паспорт на электропривод 8 Паспорт на задвижку | 1 - - - - - - 1 | Ст. 3 Паронит | В сборе 30ч915бр |

Свидетельство о приемке

Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем  фланцевая соответствует ГОСТ 5762-65 и МРТУ 2007-025-04 и признана годной к эксплуатации.

Гарантии завода

Завод-изготовитель гарантирует безотказную работу задвижки в течение 12 месяцев и обязуется безвозмездно заменить или ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы или изделия в целом, но не более чем через 18 месяцев со дня отгрузку потребителю при  условии соблюдения им требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения.

Примечание: а) гарантия не распространяется на детали задвижек, срок службы которой заменен от условий эксплуатации;

б) для задвижек поставляемых на экспорт, гарантийные сроки устанавливаются 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 32 месяцев с момента проследования через государственную границу.